## Materales homologados
List of materials fundamentals of CUED plan 2023
IT | homolagate code | Description of materials | Family | Descripción Material (spain) | Familia (spain) | Code SAP | Unit | quantity | Type
1 | CB-11D | Aluminum triplex conductor, AAC 2/0 with neutral AAAC 2/0 AWG | Braided Drivers Triplex BT | Conductor triplex de aluminio AAC 2/0 con neutro AAAC 2/0 AWG | Conductores Trenzados Triplex BT | 1000160 | Metros | 382949.5 | -
2 | CB-11F | Aluminum triplex conductor, 4/0 with neutral AAAC 4/0 AWG | Braided Drivers Triplex BT | Conductor triplex de aluminio 4/0 con neutro AAAC 4/0 AWG | Conductores Trenzados Triplex BT | 1000161 | Metros | 84956 | -
3 | CB-11A | Aluminum triplex conductor, #2 with neutral AAAC #2 AWG | Braided Drivers Triplex BT | Conductor triplex de aluminio #2 con neutro AAAC #2 AWG | Conductores Trenzados Triplex BT | 1004269 | Metros | 29685 | -
4 | MMC-COL | Data collector for concentrated height measurement module | Concentrated Height Measurement | Colector de datos para módulo de medición concentrada en altura | Medición Concentrada Altura | 1008464 | Unidad | 5474.8889 | Medidores
5 | MPVC-DIS-AR | Autorange consumption repeater screen 120V- 240V | Concentrated Height Measurement | Pantalla repetidora de consumo autorrango 120V- 240V | Medición Concentrada Altura | 1008462 | Unidad | 13143 | Medidores
6 | MMT-120-2H | Meter, Modular SMCA 120V, CL100, 2 Wire | Concentrated Height Measurement | Medidor modular SMCA 120V, CL100, 2 Hilos | Medición Concentrada Altura | 1009022 | Unidad | 15390 | Medidores
7 | MMT-240-3H | Meter, Modular SMCA 240V, CL100, 3 Wire | Concentrated Height Measurement | Medidor modular SMCA 240V, CL100, 3 Hilos | Medición Concentrada Altura | 1009023 | Unidad | 72833 | Medidores
8 | MMC-MCA-18 | Concentrated height measurement module for 18 meters | Concentrated Height Measurement | Módulo de medición concentrada en altura para 18 medidores | Medición Concentrada Altura | 1008466 | Unidad | 309 | Medidores
9 | MMC-MCA-12 | Concentrated height measurement module for 12 meters | Concentrated Height Measurement | Módulo de medición concentrada en altura para 12 medidores | Medición Concentrada Altura | 1011373 | Unidad | 2358.3333 | Medidores
10 | CS-23B | Concentric conductor, AL 2 x #8 AWG | Concentric conductors AL | Conductor concéntrico de AL 2 x #8 AWG | Conductores concéntricos AL | 1000100 | Metros | 1428894 | -
11 | CS-33C | Concentric conductor, AL 3 x #6 AWG | Concentric conductors AL | Conductor concéntrico de Al 3 x #6 AWG | Conductores concéntricos AL | 1000102 | Metros | 6949354 | -
12 | CS-33B | Concentric conductor, AL 3 x #8 AWG | Concentric conductors AL | Conductor concéntrico de Al 3 x #8 AWG | Conductores concéntricos AL | 1009445 | Metros | 400000 | -
13 | CS-22B | Concentric conductor, Cu 2 x 8 AWG | Concentric conductors Cu | Conductor concéntrico de Cu 2 x 8 AWG | Conductores concéntricos Cu | 1000101 | Metros | 106819 | -
14 | CS-32C | Concentric conductor, Cu 3 x 6 AWG | Concentric conductors Cu | Conductor concéntrico de Cu 3 x 6 AWG | Conductores concéntricos Cu | 1000103 | Metros | 129381 | -
15 | CS-32D | Concentric conductor, Cu 3 x 4 AWG | Concentric conductors Cu | Conductor concéntrico de Cu 3 x 4 AWG | Conductores concéntricos Cu | 1009755 | Metros | 19227.4444 | -
16 | HPV-300-9 | Vibrated Prestressed Concrete Post 300 daN – 9 m (30') | Concrete Posts | Poste de Hormigón Pretensado Vibrado 300 daN – 9 m (30’) | Postes de Hormigón | 1002107 | Unidad | 1142 | -
17 | HPV-500-10 | Vibrated Prestressed Concrete Post 500 daN–10.5 m(35') | Concrete Posts | Poste de Hormigón Pretensado Vibrado 500 daN–10.5 m(35’) | Postes de Hormigón | 1002109 | Unidad | 1790.5 | -
18 | HPV-500-12 | Vibrated Prestressed Concrete Post 500 daN – 12 m (40') | Concrete Posts | Poste de Hormigón Pretensado Vibrado 500 daN – 12 m (40’) | Postes de Hormigón | 1002110 | Unidad | 1294.5 | -
19 | HPV-800-14 | Vibrated Prestressed Concrete Post 800 daN – 14 m (45') | Concrete Posts | Poste de Hormigón Pretensado Vibrado 800 daN – 14 m (45’) | Postes de Hormigón | 1009813 | Unidad | 137.5 | -
20 | HPV-300-10 | Vibrated Prestressed Concrete Post 300 daN–10.5 m(35') | Concrete Posts | Poste de Hormigón Pretensado Vibrado 300 daN–10.5 m(35’) | Postes de Hormigón | 1003235 | Unidad | 329 | -
21 | HPV-800-12 | Vibrated Prestressed Concrete Post 800 daN – 12 m (40') | Concrete Posts | Poste de Hormigón Pretensado Vibrado 800 daN – 12 m (40’) | Postes de Hormigón | 1003239 | Unidad | 86 | -
22 | HPV-500-14 | Vibrated Prestressed Concrete Post 500 daN – 14 m (45') | Concrete Posts | Poste de Hormigón Pretensado Vibrado 500 daN – 14 m (45’) | Postes de Hormigón | 1005407 | Unidad | 100 | -
23 | TP-21C | Pole type transformer. 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 15kVA | Conventional pole transformers Dual | Transformador tipo poste 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 15 kVA | Transformadores tipo poste convencionales Dual | 1002693 | Unidad | 51
24 | TP-21D | Pole type transformer. 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 25 kVA | Conventional pole transformers Dual | Transformador tipo poste 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 25 kVA | Transformadores tipo poste convencionales Dual | 1002709 | Unidad | 126
25 | TP-21E | Pole type transformer. 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 37.5 kVA | Conventional pole transformers Dual | Transformador tipo poste 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 37.5 kVA | Transformadores tipo poste convencionales Dual | 1002715 | Unidad | 300
26 | TP-21F | Pole type transformer. 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 50kVA | Conventional pole transformers Dual | Transformador tipo poste 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 50 kVA | Transformadores tipo poste convencionales Dual | 1002724 | Unidad | 450
27 | TP-21G | Pole type transformer. 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 75kVA | Conventional pole transformers Dual | Transformador tipo poste 1F, 12470 GrdY-7200, 120 - 240, 75 kVA | Transformadores tipo poste convencionales Dual | 1002733 | Unidad | 380
28 | MR-242B | Socket Type Meter, FM12S, CL 200.3h, 120V | Conventional Socket Regular Meters | Medidor Tipo Socket, FM12S, CL 200,3h, 120V | Medidores Regular Socket Convencional | 1002564 | Unidad | 23213.46 | Medidores
29 | MR-241A | Socket Type Meter, FM 1S, CL 100, 2h, 120V | Conventional Socket Regular Meters | Medidor Tipo Socket, FM 1S, CL 100, 2h, 120V | Medidores Regular Socket Convencional | 1002595 | Unidad | 51000 | Medidores
30 | MR-242C | Socket Type Meter, FM 2S, CL 200, 2h, 240V | Conventional Socket Regular Meters | Medidor Tipo Socket, FM 2S, CL 200, 2h, 240V | Medidores Regular Socket Convencional | 1002596 | Unidad | 165300 | Medidores
31 | C-20D | Galvanized Steel crosshead, "L" Profile, 3"x 3"x 1/4" x 8' | Crosshead | Cruceta de acero galvanizado, perfil "L", de 3"x 3"x 1/4" x 8' | Crucetas | 1002083 | Unidad | 4459 | -
32 | C-20C | Galvanized Steel crosshead, "L" Profile, 3"x 3"x 1/4" x 6' | Crosshead | Cruceta de acero galvanizado, perfil "L", de 3"x 3"x 1/4" x 6' | Crucetas | 1002839 | Unidad | 394 | -
33 | C-20E | Galvanized Steel crosshead, "L" Profile, 3"x 3"x 1/4" x 10' | Crosshead | Cruceta de acero galvanizado, perfil "L", de 3"x 3"x 1/4" x 10' | Crucetas | 1004813 | Unidad | 190 | -
34 | B-7B | Galvanized steel diagonal strip. 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16"; 84" length | Crosshead arm | Fleje diagonal de acero galv. 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16"; longitud 84" | Flejes | 1006595 | Unidad | 3537 | -
35 | B-7Y | Strapping strap 12.7mm x 0.4mm | Crosshead arm | Fleje de sujeción 12.7mm x 0.4mm | Flejes | 1002943 | Unidad | 2912 | -
36 | B-7Z | Strapping strap 20.0mm x 0.7mm | Crosshead arm | Fleje de sujeción 20.0mm x 0.7mm | Flejes | 1004378 | Unidad | 956 | -
37 | B-7A | Galvanized steel diagonal strip. 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16"; 60" length | Crosshead arm | Fleje diagonal de acero galv. 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16"; longitud 60" | Flejes | 1001238 | Unidad | 1035 | -
38 | B-6A | Galvanized steel flat strap. 1-7/32" x 7/32" x 28" | Crosshead arm | Fleje plancha de acero galv. 1-7/32"x 7/32" x 28" | Flejes | 1001241 | Unidad | 7224 | -
39 | B-10D | Galv steel vertical strapping 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16"; length 54" | Crosshead arm | Fleje vertical de acero galv. 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16"; longitud 54" | Flejes | 1001244 | Unidad | 267 | -
40 | B-10A | Galv steel vertical strapping 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16"; length 39" | Crosshead arm | Fleje vertical de acero galv. 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16"; longitud 39" | Flejes | 1001245 | Unidad | 238 | -
41 | HA-1A | Buckle for 12.7mm strapping. | Crosshead arm | Hebilla para fleje de sujeción de 12.7mm. | Flejes | 1014350 | Unidad | 7665 | -
42 | HA-1B | Buckle for 20.0mm strapping. | Crosshead arm | Hebilla para fleje de sujeción de 20.0mm. | Flejes | 1006722 | Unidad | 4923 | -
43 | CA-1A | Collar tie down in front | Feeders | Collar de amarre en fachada | Acometidas | 1002942 | Unidad | 388943 | -
44 | MA-1 | Front anchor support thermoplastic corbel grommet | Feeders | Soporte de anclaje en fachada termoplástico mensula ojal | Acometidas | 1000781 | Unidad | 423560.6038 | -
45 | PZ-2C | Double retention forceps | Feeders | Pinza de retención doble | Acometidas | 1003180 | Unidad | 884080.6038 | -
46 | SF-1A | Front anchor support | Feeders | Soporte de anclaje en fachada | Acometidas | 1003003 | Unidad | 88511 | -
47 | CF-11A | Fusible switch, 100 A; 15kV | Fuse Disconnectors | Seccionador fusible de 100 A; 15 kV | Seccionadores Fusibles | 1008853 | Unidad | 1454 | -
48 | CF-11B | Fuse switch, 200 A; 15kV | Fuse Disconnectors | Seccionador fusible de 200 A; 15 kV | Seccionadores Fusibles | 1004272 | Unidad | 1042 | -
49 | SF-12A | Fusible switch, 100 A; 38kV | Fuse Disconnectors | Seccionador fusible de 100 A; 38 kV | Seccionadores Fusibles | 1000614 | Unidad | 48 | -
50 | TPF-200 | Fuse tube, 200 A; 15kV | Fuse Disconnectors | Tubo portafusible de 200 A; 15 kV | Seccionadores Fusibles | 1007084 | Unidad | 1065 | -
51 | TPF-100 | Fuse tube, 100 A; 15kV | Fuse Disconnectors | Tubo portafusible de 100 A; 15 kV | Seccionadores Fusibles | 1007430 | Unidad | 1670 | -
52 | FU-12K | Expulsion Fuse 8 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 8 A; tipo K | Fusibles | 1003119 | Unidad | 742 | -
53 | FU-12S | Expulsion Fuse 25 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 25 A; tipo K | Fusibles | 1003083 | Unidad | 3018 | -
54 | FU-12T | Expulsion Fuse 30 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 30 A; tipo K | Fusibles | 1002859 | Unidad | 1373 | -
55 | FU-12X | Expulsion Fuse 50 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 50 A; tipo K | Fusibles | 1003081 | Unidad | 1542 | -
56 | FU-11A | Expulsion Fuse 1.4 A; D-type | Fuses | Fusible de Expulsión 1.4 A; tipo D | Fusibles | 1004292 | Unidad | 5669 | -
57 | FU-11M | Expulsion Fuse 10.4 A; D-type | Fuses | Fusible de Expulsión 10.4 A; tipo D | Fusibles | 1004296 | Unidad | 1155 | -
58 | FU-11O | Expulsion Fuse 14 A; D-type | Fuses | Fusible de Expulsión 14 A; tipo D | Fusibles | 1004297 | Unidad | 1138 | -
59 | FU-12P | Expulsion Fuse 15 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 15 A; tipo K | Fusibles | 1010506 | Unidad | 1238 | -
60 | FU-11R | Expulsion Fuse 21 A; D-type | Fuses | Fusible de Expulsión 21 A; tipo D | Fusibles | 1004274 | Unidad | 1211 | -
61 | FU-11C | Expulsion Fuse 3.5 A; D-type | Fuses | Fusible de Expulsión 3.5 A; tipo D | Fusibles | 1004293 | Unidad | 2870 | -
62 | FU-12V | Expulsion Fuse 40 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 40 A; tipo K | Fusibles | 1004275 | Unidad | 1329 | -
63 | FU-11G | Expulsion Fuse 5.2 A; D-type | Fuses | Fusible de Expulsión 5.2 A; tipo D | Fusibles | 1004294 | Unidad | 3382 | -
64 | FU-12Y | Expulsion Fuse 65 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 65 A; tipo K | Fusibles | 1004276 | Unidad | 1043 | -
65 | FU-11J | Expulsion Fuse 7 A; D-type | Fuses | Fusible de Expulsión 7 A; tipo D | Fusibles | 1004295 | Unidad | 4181 | -
66 | FU-12AB | Expulsion Fuse 100 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 100 A; tipo K | Fusibles | 1004278 | Unidad | 1523 | -
67 | FU-12AC | Expulsion Fuse 140 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 140 A; tipo K | Fusibles | 1006647 | Unidad | 6128 | -
68 | FU-11B | Expulsion Fuse 2.1 A; D-type | Fuses | Fusible de Expulsión 2.1 A; tipo D | Fusibles | 1007592 | Unidad | 4000 | -
69 | FU-12AD | Expulsion Fuse 200 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 200 A; tipo K | Fusibles | 1006649 | Unidad | 1821 | -
70 | FU-11W | Expulsion Fuse 46 A; D-type | Fuses | Fusible de Expulsión 46 A; tipo D | Fusibles | 1006657 | Unidad | 500 | -
71 | FU-12Z | Expulsion Fuse 80 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 80 A; tipo K | Fusibles | 1004277 | Unidad | 756 | -
72 | FU-12AE | Expulsion Fuse 150 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 150 A; tipo K | Fusibles | 1000630 | Unidad | 15 | -
73 | FU-12L | Expulsion Fuse 10 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 10 A; tipo K | Fusibles | 1000671 | Unidad | 1458 | -
74 | FU-12O | Expulsion Fuse 12 A; K-type | Fuses | Fusible de Expulsión 12 A; tipo K | Fusibles | 1000672 | Unidad | 1204 | -
75 | CP-02C | Bare copper wire, #2 AWG; 7 threads | Grounding Cables | Cable de acero cobreado desnudo #2 AWG; 7 hilos | Cables de Puesta a Tierra | 1004132 | Metros | 98356.5 | -
76 | MI-433D-RM | Telemetered meter, RM 69-480 V, 4h, CL 200, FM16S, Socket type | Industrial Mobile Network Meters | Medidor Telemedido RM 69-480 V, 4h, CL 200, FM16S, Tipo socket | Medidores Industrial Red Móvil | 1002565 | Unidad | 650 | Medidores
77 | AR-12A | Post-type rigid porcelain insulator 15 kV class 57-1 | Insulators | Aislador de porcelana rígido tipo poste 15 kV clase 57-1 | Aisladores | 1006241 | Unidad | 17661 | -
78 | AS-22D | Suspension type polymeric insulator 15 kV | Insulators | Aislador polimérico tipo suspensión 15 kV | Aisladores | 1003233 | Unidad | 7810 | -
79 | AS-23E | Suspension Type Polymeric Insulator 35 kV | Insulators | Aislador polimérico tipo suspensión 35 kV | Aisladores | 1008904 | Unidad | 565 | -
80 | AR-13C | Porcelain Post Insulator 35 kV Class 57-3 | Insulators | Aislador de porcelana tipo poste 35 kV Clase 57-3 | Aisladores | 1003136 | Unidad | 433 | -
81 | AC-11A | Porcelain Spool Insulator, ANSI 53-2 | Insulators | Aislador de porcelana tipo carrete, ANSI 53-2 | Aisladores | 1000000 | Unidad | 4504 | -
82 | AE-12A | Porcelain Pin Type Insulator Class 55-5 | Insulators | Aislador de porcelana tipo espiga Clase 55-5 | Aisladores | 1000017 | Unidad | 6160 | -
83 | C-3DB | Copper Cable (URD) #2 at 33% Insulated for 15 kV | Isolated MT conductors | Cable de Cobre (URD) #2 al 33% Aislado para 15 kV | Conductores MT aislados | 1010241 | Metros | 810 | -
84 | C-3DA | Copper Cable (URD), #2 100% Insulated for 15 kV | Isolated MT conductors | Cable de Cobre (URD) #2 al 100% Aislado para 15 kV | Conductores MT aislados | 1000096 | Metros | 10106 | -
85 | URD-01 | Conductor, insulated, Cu 15 kV 2/0 AWG | Isolated MT conductors | Conductor Cu aislado 15 kV 2/0 AWG | Conductores MT aislados | 1000097 | Metros | 5000 | -
86 | LB-12A | Bulb 150W; high pressure sodium | Lighting | Bombilla de 150 W; alta presión de sodio. | Alumbrado | 1000409 | Unidad | 18956 | -
87 | LB-12B | Bulb 250W; high pressure sodium | Lighting | Bombilla de 250 W; alta presión de sodio. | Alumbrado | 1000410 | Unidad | 6313 | -
88 | BR-1A | Arm for Street Light Fixture 6' | Lighting | Brazo de 6' para Luminaria de Alumbrado Público | Alumbrado | 1000413 | Unidad | 12145 | -
89 | BR-1B | Arm for Street Light Fixture 12' | Lighting | Brazo de 12' para Luminaria de Alumbrado Público | Alumbrado | 1002876 | Unidad | 15000 | -
90 | F-5A | Photocell for Luminaire, operating range 105-305 V | Lighting | Fotocelda para Luminaria, rango de operación 105-305 V | Alumbrado | 1013841 | Unidad | 36042 | -
91 | LC-11B | Cobra type lighting, HPS 250 W, 240 V. | Lighting | Luminaria tipo Cobra, HPS 250 W, 240 V. | Alumbrado | 1005307 | Unidad | 1301 | -
92 | LC-11A | Cobra type lighting, HPS 150 W, 240 V. | Lighting | Luminaria tipo Cobra, HPS 150 W, 240 V. | Alumbrado | 1002873 | Unidad | 8608 | -
93 | LC-12L | LED type lighting, 120W, 240V | Lighting | Luminaria tipo LED, 120W, 240V | Alumbrado | 1013440 | Unidad | 7982 | -
94 | LC-11L | LED type lighting, 90W, 240V | Lighting | Luminaria tipo LED, 90W, 240V | Alumbrado | 1012302 | Unidad | 3000 | -
95 | AD-4A | Distribution lightning rod, 3 kV; 4.16kV | Lightning rod | Pararrayos de distribución de 3 kV; 4.16 kV | Pararrayos | 1005382 | Unidad | 200 | -
96 | AD-4B | Distribution lightning rod, 9 kV; 12.47kV | Lightning rod | Pararrayos de distribución de 9 kV; 12.47 kV | Pararrayos | 1000807 | Unidad | 2582 | -
97 | TC-11AO | Current transformer, from B.T. 200/5A, 600V | LV Meter Transformers | Transformador de corriente de B.T. 200/5 A , 600V | Transformadores de medida en BT | 1002400 | Unidad | 31796.6614 | -
98 | TC-11AB | Current transformer, from B.T. 300 /5A, 600V | LV Meter Transformers | Transformador de corriente de B.T. 300 /5 A , 600V | Transformadores de medida en BT | 1002401 | Unidad | 718 | -
99 | TC-11AD | Current transformer, from B.T. 400/ 5A, 600V | LV Meter Transformers | Transformador de corriente de B.T. 400/ 5 A , 600V | Transformadores de medida en BT | 1002402 | Unidad | 6366.9323 | -
100 | PMC-500-10 | Sheet Metal Pole 500 daN- 10.5 m(34') | Metal poles | Poste Metálico de Chapa 500 daN- 10.5 m(34') | Postes Metálicos | 1002100 | Unidad | 5020 | -
101 | PMC-800-14 | Sheet Metal Pole 800 daN - 14 m (45') | Metal poles | Poste Metálico de Chapa 800 daN - 14 m (45’) | Postes Metálicos | 1009796 | Unidad | 56.5 | -
102 | PMC-300-10 | Sheet Metal Post 300 daN- 10.5 m(35') | Metal poles | Poste Metálico de Chapa 300 daN- 10.5 m(35’) | Postes Metálicos | 1005754 | Unidad | 150 | -
103 | PMC-500-12 | Sheet Metal Pole 500 daN - 12 m (40') | Metal poles | Poste Metálico de Chapa 500 daN - 12 m (40’) | Postes Metálicos | 1008120 | Unidad | 100 | -
104 | PMC-600-12 | Sheet Metal Pole 600 daN - 12 m (40') | Metal poles | Poste Metálico de Chapa 600 daN - 12 m (40’) | Postes Metálicos | 1002102 | Unidad | 231 | -
105 | PMC-800-12 | Sheet Metal Pole 800 daN - 12 m (40') | Metal poles | Poste Metálico de Chapa 800 daN - 12 m (40’) | Postes Metálicos | 1009795 | Unidad | 120 | -
106 | PMC-300-9 | Sheet Metal Pole 300 daN - 9 m (30') | Metal poles | Poste Metálico de Chapa 300 daN - 9 m (30’) | Postes Metálicos | 1002097 | Unidad | 241.5 | -
107 | BR-FM2S | Rectangular Base, CL200 for FM 2S socket meter | Meter base | Base Rectangular CL200 para medidor socket FM 2S | Base para medidor | 1004037 | Unidad | 1204 | -
108 | MA-1D | Bakelite CL100 | Meter base | Baquelita CL100 | Base para medidor | 1006269 | Unidad | 21806 | -
109 | MC-1B | Circular input base for 1" for FM 2S socket meter cast aluminum | Meter base | Base circular de entrada de 1" para medidor socket FM 2S aluminio fundido | Base para medidor | 1006289 | Unidad | 537853 | -
110 | MB-1C | Rectangular Base, CL200 for FM 16S socket meter | Meter base | Base Rectangular CL200 para medidor socket FM 16S | Base para medidor | 1006292 | Unidad | 132485.1396 | -
111 | MR-242C-P-TC | Telemetered Meter, PLC-Telecorte 240 V, 3h, CL 200, FM2S, Socket Type | Meters Regular Socket PLC-Telecut | Medidor Telemedido PLC-Telecorte 240 V, 3h, CL 200, FM2S, Tipo Socket | Medidores Regular Socket PLC-Telecorte | 1009487 | Unidad | 408978 | Medidores
112 | MR-242B-P-TC | Telemetered Meter, PLC-Telecorte 120 V, 3h, CL 200, FM12S, Socket Type | Meters Regular Socket PLC-Telecut | Medidor Telemedido PLC-Telecorte 120 V, 3h, CL 200, FM12S, Tipo Socket | Medidores Regular Socket PLC-Telecorte | 1008985 | Unidad | 8292 | Medidores
113 | TM-21D | Integrated module of instrument transformers 1F of 7.2 kV, CT's ratio. 5-10/5, PT's 7200/120 ratio | MT 1F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 1F de 7,2 kV, relación CT's. 5-10/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 1F | 1003206 | Unidad | 24 | -
114 | TM-21F | Integrated module of instrument transformers 1F of 7.2 kV, ratio CT's 15-30/5, ratio PT's 7200/120 | MT 1F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 1F de 7,2 kV, relación CT's 15-30/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 1F | 1002974 | Unidad | 19 | -
115 | TM-22K | Integrated module of instrument transformers 3F of 12.47 kV, ratio CT's 100-200/5, ratio PT's 7200/120 | MT 3F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 3F de 12,47 kV, relación CT's 100-200/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 3F | 1002973 | Unidad | 8 | -
116 | TM-22D | Integrated module of instrument transformers 3F of 12.47 kV, ratio CT's 5-10/5, ratio PT's 7200/120 | MT 3F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 3F de 12,47 kV, relación CT's 5-10/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 3F | 1003197 | Unidad | 35 | -
117 | TM-22E | Integrated module of instrument transformers 3F of 12.47 kV, ratio CT's 10-20/5, ratio PT's 7200/120 | MT 3F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 3F de 12,47 kV, relación CT's 10-20/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 3F | 1003198 | Unidad | 30 | -
118 | TM-22F | Integrated module of instrument transformers 3F of 12.47 kV, ratio CT's 15-30/5, ratio PT's 7200/120 | MT 3F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 3F de 12,47 kV, relación CT's 15-30/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 3F | 1002967 | Unidad | 30 | -
119 | TM-22G | Integrated module of instrument transformers 3F of 12.47 kV, ratio CT's 20-40/5, ratio PT's 7200/120 | MT 3F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 3F de 12,47 kV, relación CT's 20-40/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 3F | 1002968 | Unidad | 11 | -
120 | TM-22H | Integrated module of instrument transformers 3F of 12.47 kV, ratio CT's 25-50/5, ratio PT's 7200/120 | MT 3F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 3F de 12,47 kV, relación CT's 25-50/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 3F | 1002969 | Unidad | 11 | -
121 | TM-22I | Integrated module of instrument transformers 3F of 12.47 kV, ratio CT's 40-80/5, ratio PT's 7200/120 | MT 3F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 3F de 12,47 kV, relación CT's 40-80/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 3F | 1002970 | Unidad | 5 | -
122 | TM-22J | Integrated module of instrument transformers 3F of 12.47 kV, ratio CT's 50-100/5, ratio PT's 7200/120 | MT 3F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 3F de 12,47 kV, relación CT's 50-100/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 3F | 1002971 | Unidad | 7 | -
123 | TM-22N | Integrated module of instrument transformers 3F of 12.47 kV, ratio CT's 400-800/5, ratio PT's 7200/120 | MT 3F Combined Meter Transformers | Módulo integrado de transformadores de instrumentos 3F de 12,47 kV, relación CT's 400-800/5, relación PT's 7200/120 | Transformadores de medida combinados MT 3F | 1011852 | Unidad | 63 | -
124 | CM-01C | Conductor, AAAC 2/0 AWG (Anaheim) | Naked MT conductors | Conductor AAAC 2/0 AWG (Anaheim) | Conductores MT desnudos | 1006004 | Metros | 218650 | -
125 | CM-01F | Conductor, AAAC 312.8 MCM (Butte) | Naked MT conductors | Conductor AAAC 312.8 MCM (Butte) | Conductores MT desnudos | 1004927 | Metros | 36955 | -
126 | CM-01E | Conductor, AAAC 4/0 AWG (Alliance) | Naked MT conductors | Conductor AAAC 4/0 AWG (Alliance) | Conductores MT desnudos | 1006005 | Metros | 237337 | -
127 | CM-01G | Conductor, AAAC 465.4 MCM (Cairo) | Naked MT conductors | Conductor AAAC 465.4 MCM (Cairo) | Conductores MT desnudos | 1006104 | Metros | 70000 | -
128 | CM-01B | Conductor, AAAC 1/0 AWG (Azuza) | Naked MT conductors | Conductor AAAC 1/0 AWG (Azuza) | Conductores MT desnudos | 1003030 | Metros | 123087 | -
129 | CBTMA-6AWG | Ferrule Union Connector for Conductor up to #6 AWG | Other connectors | Conector de unión tipo manguito para conductor hasta #6 AWG | Conectores otros | 1010706 | Unidad | 67674 | -
130 | XV-11D | Pad-Mounted Transformer 1F Radial 50kVA 7200 120 - 240V | Pedestal type transformers | Transformador Tipo Pedestal 1F Radial 50kVA 7200 120 - 240V | Transformadores tipo Pedestal | 1004335 | Unidad | 3
131 | C-43B | Insulated piercing connector double 1.0 to 300 AWG | Perforation connectors | Conector perfo. Aisl dob 1.0 a300 AWG | Conectores perforación | 1001768 | Unidad | 42300 | -
132 | C-43D | Insulated piercing connector for phase | Perforation connectors | Conector perfo.aisl para fase | Conectores perforación | 1001789 | Unidad | 345997 | -
133 | C-43C | Insulated Piercing Connector 18-6 to 6 AWG | Perforation connectors | Conector perfo. Aisl 18-6 a 6 AWG | Conectores perforación | 1001791 | Unidad | 517346.6667 | -
134 | C-43A | Insulated perforation connector for independent bare neutral for connection | Perforation connectors | Conector perfor.aisl para neutro desnudo independiente para acometida | Conectores perforación | 1002935 | Unidad | 186787 | -
135 | BA-2B | Waterproof connector for 240V connection conductor. | Pipes | Conector a prueba de agua para conductor de acometida 240V. | Tuberías | 1002929 | Unidad | 240836 | -
136 | BA-1A | Waterproof connector for 120V drop conductor. | Pipes | Conector a prueba de agua para conductor de acometida 120V. | Tuberías | 1002921 | Unidad | 533234.6038 | -
137 | MI-433D-P | Telemetered Meter, PLC 69-480 V, 4h, CL 200, FM16S, Socket Type | PLC Industrial Meter | Medidor Telemedido PLC 69-480 V, 4h, CL 200, FM16S, Tipo Socket | Medidor Industrial PLC | 1002572 | Unidad | 2750 | Medidores
138 | MR-242B-P | PLC Telemeter Meter 120 V, 3h, CL 200, FM12S, Socket Type | Regular Meters Socket PLC | Medidor Telemedido PLC 120 V, 3h, CL 200, FM12S, Tipo Socket | Medidores Regular Socket PLC | 1009578 | Unidad | 8673 | Medidores
139 | MR-241B-P | PLC Telemetering Meter 208 V, 3h, CL 20, FM4S, Socket Type | Regular Meters Socket PLC | Medidor Telemedido PLC 208 V, 3h, CL 20, FM4S, Tipo Socket | Medidores Regular Socket PLC | 1010784 | Unidad | 32766 | Medidores
140 | MR-241A-P | PLC Telemeter Meter 120 V, 2h, CL 100, FM1S, Socket Type | Regular Meters Socket PLC | Medidor Telemedido PLC 120 V, 2h, CL 100, FM1S, Tipo Socket | Medidores Regular Socket PLC | 1009475 | Unidad | 25130 | Medidores
141 | MR-242C-P | PLC Telemetering Meter 240 V, 3h, CL 200, FM2S, Socket Type | Regular Meters Socket PLC | Medidor Telemedido PLC 240 V, 3h, CL 200, FM2S, Tipo Socket | Medidores Regular Socket PLC | 1010781 | Unidad | 90800 | Medidores
142 | MR-241A-RF | Telemetered Meter, RF-2.4GHz, 120 V, 2h, CL 100, FM1S, Socket Type | Regular Socket RF Meters | Medidor Telemedido RF-2.4GHz, 120 V, 2h, CL 100, FM1S, Tipo Socket | Medidores Regular Socket RF | 1008055 | Unidad | 250 | Medidores
143 | MR-242C-RF | Telemetered Meter, RF-2.4GHz, 240 V, 3h, CL 200, FM2S, Socket Type | Regular Socket RF Meters | Medidor Telemedido RF-2.4GHz, 240 V, 3h, CL 200, FM2S, Tipo Socket | Medidores Regular Socket RF | 1008057 | Unidad | 2100 | Medidores
144 | IT-22C | Remote controlled switches class 15 kB; 800A; triphasic | Remote controlled switches | Interruptores telecontrolados clase 15 kB; 800 A; trifásico | Interruptores telecontrolados | 1003677 | Unidad | 2 | -
145 | IT-12A | Remote controlled switches class 15 kV; 400A; monophase | Remote controlled switches | Interruptores telecontrolados clase 15 kV; 400 A; monofásico | Interruptores telecontrolados | 1002626 | Unidad | 5 | -
146 | IT-22B | Remote controlled switches class 15 kB; 600A; triphasic | Remote controlled switches | Interruptores telecontrolados clase 15 kB; 600A; trifásico | Interruptores telecontrolados | 1002634 | Unidad | 15 | -
147 | CV-01B | Cable retainer, 3/8" | Retained Cable | Cable de retenida de 3/8" | Cable de Retenida | 1003109 | Metros | 15427 | -
148 | CV-01C | Cable retention, 7/16" | Retained Cable | Cable de retenida de 7/16" | Cable de Retenida | 1000130 | Metros | 37525 | -
149 | CV-01A | Cable retention, 5/16" | Retained Cable | Cable de retenida de 5/16" | Cable de Retenida | 1000129 | Metros | 70226.2222 | -
150 | R-1C | Single Eye Anchor Rod, 3/4" x 8' | Rods | Varilla de anclaje de ojo simple, de 3/4" x 8' | Varillas | 1007106 | Unidad | 3048 | -
151 | R-2E | Copper ground rod. 5/8" x 6' | Rods | Varilla de puesta a tierra de cobre de 5/8" x 6' | Varillas | 1003181 | Unidad | 12457 | -
152 | AS-1A | Security ring with screw for socket meter | Safety Bolts and Rings | Aro de seguridad con tornillo para medidor socket | Pernos y Aros de Seguridad | 1006266 | Unidad | 224182 | -
153 | AS-1B | Locking ring with safety bolt for socket meter | Safety Bolts and Rings | Aro de seguridad con perno de seguridad para medidor socket | Pernos y Aros de Seguridad | 1000447 | Unidad | 454797.7736 | -
154 | REVPRO | Security bolt for Edesur | Safety Bolts and Rings | Perno de seguridad para Edesur | Pernos y Aros de Seguridad | 1003986 | Unidad | 600 | -
155 | PERN-858 | Safety bolt series, E4 | Safety Bolts and Rings | Perno de seguridad serie E4 | Pernos y Aros de Seguridad | 1002225 | Unidad | 5250 | -
156 | PS-CM3E | Safety bolt with magnetic head, for 3 slots | Safety Bolts and Rings | Perno de seguridad cabeza magnética de 3 hendiduras | Pernos y Aros de Seguridad | 1004217 | Unidad | 164 | -
157 | SCS-P | Safety bolt closure system | Safety Bolts and Rings | Sistema de cierre de perno de seguridad | Pernos y Aros de Seguridad | 1007775 | Unidad | 3000 | -
158 | M-8I | Red butterfly insert security seal (roto seal) | Seals | Sello de seguridad inserto mariposa rojo (roto seal) | Sellos | 1000880 | Unidad | 42290 | -
159 | SD-TP | Red Pin Type Security Seal | Seals | Sello de Seguridad Tipo Pin rojo | Sellos | 1013656 | Unidad | 22000 | -
160 | M-8GRIS | Safety seal insert gray butterfly (roto seal) | Seals | Sello de seguridad inserto mariposa gris (roto seal) | Sellos | 1009069 | Unidad | 800000 | -
161 | SD-TPA | Yellow Pin Type Security Seal | Seals | Sello de Seguridad Tipo Pin amarillo | Sellos | 1008099 | Unidad | 95000 | -
162 | I-1A | Bolt for line post insulators 3/4" - 3/4" x 3". | Spike bolts | Perno para aisladores line post 3/4" - 3/4" x 3". | Pernos espigas | 1006838 | Unidad | 2000 | -
163 | I-2F | Steel support spike for line-post type insulator at the top of the pole | Spike bolts | Espiga soporte de acero para aislador tipo line-post en punta de poste | Pernos espigas | 1004822 | Unidad | 4998 | -
164 | E-31E | Full pull splice 1.0-1.0 AWG | Splice | Empalme plena tracción 1.0-1.0 AWG | Empalme | 1004033 | Unidad | 536 | -
165 | E-31D | Full pull splice 4.0-4.0 AWG | Splice | Empalme plena tracción 4.0-4.0 AWG | Empalme | 1006559 | Unidad | 500 | -
166 | C-15A | Retaining clip for conductors #6 AWG - #2/0 AWG | Staples | Grapa de retención para conductores #6 AWG - #2/0 AWG | Grapas | 1004234 | Unidad | 7854 | -
167 | C-15C | Retaining clip for conductors #312.8 MCM - #559 MCM | Staples | Grapa de retención para conductores #312.8 MCM - #559 MCM | Grapas | 1004236 | Unidad | 1990 | -
168 | GCT-ST1 | Screwless Double Grounding Clamp for 5/8" Screw | Staples | Grapa de conexión doble a tierra sin tornillo para tornillo de 5/8" | Grapas | 1009789 | Unidad | 2659 | -
169 | C-15B | Retaining clip for conductors #2/0 AWG - #312.8 MCM | Staples | Grapa de retención para conductores #2/0 AWG - #312.8 MCM | Grapas | 1000742 | Unidad | 5139 | -
170 | GRIL-1A | Straight normal shackle, 5/8" | Staples | Grillete normal recto 5/8" | Grapas | 1004230 | Unidad | 221 | -
171 | G-1B | Preformed terminal for retained 7/16" cable | Terminals | Terminal preformado para cable retenida de 7/16" | Terminales | 1002020 | Unidad | 4452 | -
172 | G-1C | Preformed terminal for retained 3/8" cable | Terminals | Terminal preformado para cable retenida de 3/8" | Terminales | 1007014 | Unidad | 3400 | -
173 | CP-10B | Bimetallic Short Pin Type Terminal for 4/0 AWG conductor | Terminals | Terminal bimetálico Tipo Pin Corto para conductor 4/0 AWG | Terminales | 1003885 | Unidad | 5812 | -
174 | CP-10E | Short Pin Type Bimetallic Terminal for 2 AWG Conductor | Terminals | Terminal bimetálico Tipo Pin Corto para conductor 2 AWG | Terminales | 1004279 | Unidad | 266 | -
175 | C-7N | Flat compression terminal, 4/0 AWG; 1 hole | Terminals | Terminal de compresión pletina 4/0 AWG; 1 aguj. | Terminales | 1001970 | Unidad | 614 | -
176 | C-11A | Flat compression terminal, 4/0 AWG; 2 holes | Terminals | Terminal de compresión pletina 4/0 AWG; 2 aguj. | Terminales | 1004284 | Unidad | 348 | -
177 | C-12KL | Long Pin Type Bimetal Terminal for 2/0 AWG Conductor | Terminals | Terminal bimetálico Tipo Pin Largo para conductor 2/0 AWG | Terminales | 1002016 | Unidad | 397 | -
178 | CD-11B | Single pole disconnectors, 600 A; 15kV | Unipolar disconnectors | Seccionadores unipolares a 600 A; 15 kV | Seccionadores Unipolares | 1002824 | Unidad | 384 | -
179 | CD-11C | Single pole disconnectors, 900 A; 15kV | Unipolar disconnectors | Seccionadores unipolares a 900 A; 15 kV | Seccionadores Unipolares | 1002149 | Unidad | 39 | -
180 | CD-11A | Single pole disconnectors, 400 A; 15kV | Unipolar disconnectors | Seccionadores unipolares a 400 A; 15 kV | Seccionadores Unipolares | 1009593 | Unidad | 238 | -
181 | C-39A | Wedge connector 2/0 AWG – 2/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 2/0 AWG – 2/0 AWG | Conectores cuña | 1004754 | Unidad | 4854 | -
182 | C-38D | Wedge Connector 4/0 AWG – 2 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 4/0 AWG – 2 AWG | Conectores cuña | 1004752 | Unidad | 4596 | -
183 | CACC-3 | Insulating box for wedge type connector up to 300MCM | Wedge connectors | Caja aislante para conector tipo cuña hasta 300MCM | Conectores cuña | 1004330 | Unidad | 8623 | -
184 | CACC-5 | Insulating box for wedge type connector up to 559MCM | Wedge connectors | Caja aislante para conector tipo cuña hasta 559MCM | Conectores cuña | 1006352 | Unidad | 4000 | -
185 | C-40D | Wedge connector, 4/0 AWG with stirrup. | Wedge connectors | Conector tipo cuña 4/0 AWG con estribo. | Conectores cuña | 1001755 | Unidad | 2500 | -
186 | C-40B | Wedge connector 465.4 MCM with stirrup. | Wedge connectors | Conector tipo cuña 465.4 MCM con estribo. | Conectores cuña | 1001756 | Unidad | 1629 | -
187 | C-38A | Wedge Connector 4/0 AWG – 4/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 4/0 AWG – 4/0 AWG | Conectores cuña | 1001757 | Unidad | 7078 | -
188 | C-38B | Wedge connector 4/0 AWG – 2/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 4/0 AWG – 2/0 AWG | Conectores cuña | 1001758 | Unidad | 975 | -
189 | C-36D | Wedge Connector 465.4 MCM – 2/0AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 465.4 MCM – 2/0AWG | Conectores cuña | 1001760 | Unidad | 476 | -
190 | C-34A | Wedge connector 477 MCM - 477 MCM | Wedge connectors | Conector tipo cuña 477 MCM - 477 MCM | Conectores cuña | 1001762 | Unidad | 1429 | -
191 | C-36C | Wedge Connector 465.4 MCM – 4/0AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 465.4 MCM – 4/0AWG | Conectores cuña | 1001763 | Unidad | 1379 | -
192 | C-R1D | Connector for ground rod 5/8 "screwed | Wedge connectors | Conector para varilla puesta a tierra 5/8" atornillado | Conectores cuña | 1003029 | Unidad | 16595 | -
193 | CAPE | Removable connector for stirrup | Wedge connectors | Conector amovible para estribo | Conectores cuña | 1006398 | Unidad | 1956 | -
194 | C-41A | Copper wedge connector; rod 5/8” – 2 AWG Cu. | Wedge connectors | Conector tipo cuña de Cobre; varilla 5/8” – 2 AWG Cu. | Conectores cuña | 1004345 | Unidad | 1 | -
195 | C-39F | Wedge Connector 1/0 AWG – #2 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 1/0 AWG – #2 AWG | Conectores cuña | 1003150 | Unidad | 10317 | -
196 | C-40A | Wedge connector 559.5 MCM with bracket. | Wedge connectors | Conector tipo cuña 559.5 MCM con estribo. | Conectores cuña | 1003146 | Unidad | 4 | -
197 | C-37E | Wedge Connector 312.8 MCM - 2 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 312.8 MCM - 2 AWG | Conectores cuña | 1003149 | Unidad | 2169 | -
198 | C-37D | Wedge Connector 312.8 MCM – 1/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 312.8 MCM – 1/0 AWG | Conectores cuña | 1003144 | Unidad | 52 | -
199 | C-37B | Wedge Connector 312.8 MCM - 4/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 312.8 MCM - 4/0 AWG | Conectores cuña | 1004318 | Unidad | 7 | -
200 | C-37A | Wedge connector 312.8 MCM – 312.8 MCM | Wedge connectors | Conector tipo cuña 312.8 MCM – 312.8 MCM | Conectores cuña | 1003141 | Unidad | 2857 | -
201 | C-35F | Wedge Connector 559.5 MCM – 1/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 559.5 MCM – 1/0 AWG | Conectores cuña | 1003145 | Unidad | 211 | -
202 | C-35D | Wedge Connector 559.5 MCM - 4/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 559.5 MCM - 4/0 AWG | Conectores cuña | 1004317 | Unidad | 1429 | -
203 | C-35C | Wedge connector 559.5 MCM - 312.8 MCM | Wedge connectors | Conector tipo cuña 559.5 MCM - 312.8 MCM | Conectores cuña | 1003143 | Unidad | 259 | -
204 | C-35A | Wedge Connector 559.5MCM - 559.5 MCM | Wedge connectors | Conector tipo cuña 559.5MCM - 559.5 MCM | Conectores cuña | 1003140 | Unidad | 2632 | -
205 | C-39E | Wedge Connector 2 AWG – 2 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 2 AWG – 2 AWG | Conectores cuña | 1004329 | Unidad | 3523 | -
206 | C-40E | Wedge connector, 2/0 AWG with stirrup. | Wedge connectors | Conector tipo cuña 2/0 AWG con estribo. | Conectores cuña | 1006430 | Unidad | 1041 | -
207 | C-39C | Wedge Connector 2/0 AWG – 2 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 2/0 AWG – 2 AWG | Conectores cuña | 1007311 | Unidad | 2120 | -
208 | C-39B | Wedge connector 2/0 AWG - 1/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 2/0 AWG - 1/0 AWG | Conectores cuña | 1007310 | Unidad | 1400 | -
209 | C-39D | Wedge connector 1/0 AWG – 1/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 1/0 AWG – 1/0 AWG | Conectores cuña | 1003142 | Unidad | 3912 | -
210 | C-38C | Wedge connector 4/0 AWG - 1/0 AWG | Wedge connectors | Conector tipo cuña 4/0 AWG - 1/0 AWG | Conectores cuña | 1004320 | Unidad | 2341 | -
211 | C-40F | Wedge connector, 1/0 AWG with stirrup. | Wedge connectors | Conector tipo cuña 1/0 AWG con estribo. | Conectores cuña | 1003148 | Unidad | 672 | -
212 | - | SF6 GAS CYLINDER FOR POWER SWITCH | substation | CILINDRO GAS SF6 P/ INTERRUPT POTENCIA | Subestaciones | 1002137 | Unidad | 6 | SSEE
213 | - | Power Switch 145 KV Live Tank | substation | Interruptor Potencia 145 KV Tanque Vivo | Subestaciones | 1002611 | Unidad | 1 | SSEE
214 | - | Power Switch 69 KV Dead Tank | substation | Interruptor Potencia 69 KV Tanque Muerto | Subestaciones | (en blanco) | Unidad | 1 | SSEE
215 | - | Power switch tester | substation | Probador de interruptor de Potencia | Subestaciones | 1012468 | Unidad | 1 | SSEE
216 | - | spare parts power switches | substation | Repuestos interruptores potencia | Subestaciones | (en blanco) | Paquete | 1 | SSEE
217 | - | POWER TRANSMISSION 24 -30 MVA-138/12.5 kV | substation | TRANS DE POTENCIA 24 -30 MVA-138/12.5 kV | Subestaciones | 1013838 | Unidad | 1 | SSEE
218 | - | POWER TRANSFER 30 MVA, 69-12.5 KV | substation | TRANSF DE POTENCIA 30 MVA, 69-12.5 KV | Subestaciones | 1003620 | Unidad | 1 | SSEE
219 | - | POWER TRANSFER 40 MVA, 69-12.5 KV | substation | TRANSF DE POTENCIA 40 MVA,69-12.5 KV | Subestaciones | 1003336 | Unidad | 4 | SSEE
220 | - | POWER TRANSFER 40-50 MVA 138/12.5 KV | substation | TRANSF DE POTENCIA 40-50 MVA 138/12.5 KV | Subestaciones | 1004059 | Unidad | 2 | SSEE
221 | - | Power Transformer 20 - 28 MV. 69-138/12.5kV | substation | Transformador de Potencia 20 - 28 MV. 69-138/12.5 kV | Subestaciones | (en blanco) | Unidad | 1 | SSEE
222 | - | Power transformer 14 MVA, 69/12.5 KV | substation | Transformador de potencia 14 MVA, 69/12.5 KV | Subestaciones | 1013848 | Unidad | 1 | SSEE
223 | - | Power transformer 20 - 28 MVA, 69/12.5 kV | substation | Transformador de potencia 20 - 28 MVA, 69/12.5 kV | Subestaciones | 1013849 | Unidad | 2 | SSEE
224 | - | Power transformer 28-40 MVA, 138/12.5 KV | substation | Transformador de potencia 28-40 MVA, 138/12.5 KV | Subestaciones | (en blanco) | Unidad | 1 | SSEE
225 | - | Power transformer 40-50 MVA, 138/12.5 KV | substation | Transformador de potencia 40-50 MVA, 138/12.5 KV | Subestaciones | (en blanco) | Unidad | 1 | SSEE
226 | - | Power transformer 40-50 MVA, 69/12.5 KV | substation | Transformador de potencia 40-50 MVA, 69/12.5 KV | Subestaciones | (en blanco) | Unidad | 1 | SSEE
227 | - | Power transformer 7-10 MVA, 69-34.5/12.5-4.16 kV | substation | Transformador de potencia 7-10 MVA, 69-34.5/12.5-4.16 kV | Subestaciones | 1013850 | Unidad | 1 | SSEE
228 | - | FAN FOR TRANSFER. POWER 1/3HP MONO 120-240V | substation | VENTILADOR P/TRANSF. POTENCIA 1/3HP MONO 120-240V | Subestaciones | 1002479 | Unidad | 20 | SSEE
229 | - | INT CELL 2500A COUPLING BARS SE PARAISO | substation | CELDA INT 2500A ACOPLE BARRAS SE PARAISO | Subestaciones | 1013978 | Unidad | 1 | SSEE
230 | - | MV cells 17.5 kV, 1200 A, 31.5 kA for output circuits | substation | Celdas M.T 17.5 kV, 1200 A, 31.5 kA para salida de circuitos | Subestaciones | (en blanco) | Unidad | 8 | SSEE
231 | - | MODULAR CELLS T/INTERIOR 12.5KV 1250A | substation | CELDAS MODULARES T/INTERIOR 12,5KV 1250A | Subestaciones | 2009785 | Unidad | 4 | SSEE
232 | - | MODULAR CELLS T/INTERIOR 12.5KV 2500A | substation | CELDAS MODULARES T/INTERIOR 12,5KV 2500A | Subestaciones | 2009786 | Unidad | 2 | SSEE
233 | - | Set of M.T. Cells 17.5 kV, 3150 A, 40 kA 12 Outputs | substation | Conjunto de Celdas M.T. 17.5 kV, 3150 A, 40 kA 12 Salidas | Subestaciones | (en blanco) | Conjunto | 1 | SSEE
234 | - | Set of M.T. Cells 17.5 kV, 3150 A, 40 kA 6 Outputs | substation | Conjunto de Celdas M.T. 17.5 kV, 3150 A, 40 kA 6 Salidas | Subestaciones | (en blanco) | Conjunto | 1 | SSEE